## Sheet1
板材数据中心机房空调设备维保服务项目缺陷表
项目编号：
项目名称：板材数据中心机房空调设备维保服务
序号 | 项目缺陷内容 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 英国雅德恒温恒湿空调机组DF80XD/2XC45(制冷量 80 KW)的设备运行保障技术服务 | 套 | 6 | 能管二楼数据中心机房
2 | 英国雅德恒温恒湿空调机组DF50XD/2XC35(制冷量 78.5 KW)的设备运行保障技术服务 | 套 | 2 | 能二楼数据中心机房
3 | 英国雅德恒温恒湿空调机组DF80XD/2XC45(制冷量 80 KW)的设备运行保障技术服务 | 套 | 1 | 白楼六楼机房
4 | 英国雅德恒温恒湿空调机组V80XD/2XCR65(制冷量 80 KW)的设备运行保障技术服务 | 套 | 2 | 白楼六楼机房
5 | 加湿机的设备运行保障技术服务 | 套 | 2 | 能管二楼数据中心机房
6 | 加湿机的设备运行保障技术服务 | 套 | 1 | 白楼六楼机房
7 | 英国雅德恒温恒湿空调机组SC22D074/2XCR65(制冷量 80 KW)的设备运行保障技术服务 | 套 | 1 | 能管二楼数据中心五级机房
8 | 英国雅德恒温恒湿空调机组(制冷量 50.5DF50XD/2XC45KW)的设备运行保障技术服务 | 套 | 1 | 能管二楼数据中心三级机房
9 | 挪空调 | 套 | 1 | 白楼六楼机房
项目负责人： 主管领导： 事业部领导：