2026年鞍钢股份使用数据中心资源服务（信创及核心设备维护）技术要求

鞍钢集团自动化有限公司

2026年4月

服务概述

本文是2026年鞍钢股份使用数据中心资源服务（信创及核心设备维护）服务技术要求。本次服务时间为自合同签订之日起，到2026年12月31日为止。为保证计算机系统正常、稳定运行，规定了服务的范围及要求、安全要求、权责与考评等。

服务内容

- 服务范围：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型机维护维修 | 4 | 台 |
| 2 | 存储设备维护维修 | 8 | 台 |
| 3 | PC服务器（信创）的维护维修 | 43 | 台 |
| 4 | 备份一体机维护维修 | 4 | 台 |
| 5 | 交换机维护维修 | 8 | 台 |

- 服务要求：

- 乙方必须确保维保范围内的硬件设备安全稳定运行。在设备出现故障时，乙方接到甲方通知后在20分钟内快速响应，远程无法处理的，在4小时内保证人员按要求的工种、数量到达现场进行抢修，不间断工作直至故障排除。事故处理完成后，乙方须于3个工作日内向甲方提交《事故处理分析报告》。

- 乙方运维工程师定期访问客户，对维保范围内的系统设备做定期的维修保养(按月巡检), 提供关于系统运行状况的巡检报告。

- 对于服务器、交换机、存储的检查指标包括但不限于：设备的状态指示；错误日志；磁盘空间；CPU、内存等情况；存储的使用情况等等。当运维工程师巡检发现服务器潜在的软硬件问题时，需做必要的软硬件调整，或对已损坏部件进行更换。

- 服务器承载信息系统出现问题时，乙方应积极配合系统维护单位开展问题（硬件及操作系统）排查和应急处置。

- 乙方需提供本项目日常所需相关易损备件（电源、风扇、内存、磁盘等），并放置到甲方现场。

- 乙方需至少提供2名驻场工程师到鞍钢现场提供维保服务。

- 乙方技术支持人员应具有良好的服务意识和本专业的高技术水平，经验丰富，具有分析和解决疑难问题的能力，能够快速独立的给予甲方技术人员支持。

- 乙方技术支持人员沟通能力较强，能够独立地编写故障分析报告。

- 乙方提供日立存储（HDS）产品1年原厂技术支持服务。

- 备份一体机（veritas）维保服务要求如下：

- 乙方派出具备专业VERITAS认证技术人员为甲方VERITAS一体机进行维保服务和技术咨询服务。

- 例行服务：乙方每个月派出VERITAS认证工程师进行例行巡检，及时发现并处理系统问题，针对系统运行状况提出优化和改善建议，并协助实施。

- 定期巡查服务：乙方工程师每个自然月的末月20日前到甲方现场巡检一次。

- 当甲方进行重大操作时（设备迁移、网络结构调整、重大活动保障、重大节假日应急支持保障等），乙方立即提供支持及保障，要在规定的时间内提供充足的技术人员、设备、工具等资源。

- 如设备需更换配件，单一配件超过设备总价值70%，由甲方提供。

服务方式

1、可通过热线电话、远程等方式得到技术服务，值班工程师可以实时处理用户的请求。

2、在服务期限内，出现属于维保服务责任范围内的线路故障，接到报修请求后0.5小时内响应。若电话响应无法解决，将派人在2小时内到达现场，工程师将在现场解决问题，确保用户业务不间断正常运行，并在技术服务完毕后提交完整的技术文档。

服务承诺

- 承诺对本项目相关的所有内容保密，不对外泄露本项目及甲方的任何内容。

- 承诺在项目具体服务过程中，遵守鞍钢的相关工业安全管理规定。

- 承诺在鞍钢区域内实施的相关工作，提前准备相关的实施条件。包括实施人员的入厂安全培训、入厂权限的申请，并严格遵守入厂安全管理规定。

- 承诺提供的产品接入鞍钢网络须满足鞍钢信息安全的相关管理规定。

- 承诺线路发生故障时，提供 7 X 24 小时的电话支持和远程支持的即时响应服务，如电话支持和远程支持无法解决故障，将安排技术支持工程师在承诺时间内到达现场排除故障，在24小时内修复故障，如在24小时内无法修复，则提供冗余服务或采取应急措施，以确保线路在24小时内恢复正常运行。

签字页

项目经理：

业务组负责人：

业务部负责人：

日期： 2026  年 4月 7日