工程项目缺陷表

	项目编号：55E1N3K025Z036

	工程名称：2026年数据中心资源服务合同-鞍钢集团总部项目预合同（2026年厂内空调维保）

	序号
	缺陷项目
	项目缺陷内容
	单位
	数量
	备注说明

	1
	施耐德TDEV2842室内机UCTC024416
	每年更换滤尘网、加湿罐，每月到场维护保养，故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件
	台
	1
	

	2
	施耐德TDEV2842室外机及管道 UCTC024416
	每月到场维护保养、清洗冷凝器、冬季添加防冻液、故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件
	台
	1
	

	3
	施耐德TDEV2842室内机UCTC024415
	每年更换滤尘网、加湿罐，每月到场维护保养，故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件
	台
	1
	

	4
	施耐德TDEV2842室外机及管道 UCTC024415
	每月到场维护保养、清洗冷凝器、冬季添加防冻液、故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件
	台
	1
	

	5
	施耐德TDEV2842室内机E12038T00022
	每年更换滤尘网、加湿罐，每月到场维护保养，故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件
	台
	1
	

	6
	施耐德TDEV2842室外机及管道 E12038T00022
	每月到场维护保养、清洗冷凝器、冬季添加防冻液、故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件
	台
	1
	

	7
	施耐德TDEV2842室内机E12038T00021
	每年更换滤尘网、加湿罐，每月到场维护保养，故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件
	台
	1
	

	8
	施耐德TDEV2842室外机及管道 E12038T00021
	每月到场维护保养、清洗冷凝器、冬季添加防冻液、故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件
	台
	1
	

	9
	施耐德TDEV2842室内机E12150T00187
	每年更换滤尘网、加湿罐，每月到场维护保养，故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件
	台
	1
	

	10
	施耐德TDEV2842室外机及管道 E12150T00187
	每月到场维护保养、清洗冷凝器、冬季添加防冻液、故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件
	台
	1
	

	11
	施耐德TDEV2842室内机E12150T00188
	每年更换滤尘网、加湿罐，每月到场维护保养，故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件
	台
	1
	

	12
	施耐德TDEV2842室外机及管道 E12150T00188
	每月到场维护保养、清洗冷凝器、冬季添加防冻液、故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件
	台
	1
	

	13
	施耐德TDEV2842室内机E12150T00189
	每年更换滤尘网、加湿罐，每月到场维护保养，故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件
	台
	1
	

	14
	施耐德TDEV2842室外机及管道 E12150T00189
	每月到场维护保养、清洗冷凝器、冬季添加防冻液、故障抢修、提供维修所需的全部耗材及备件
	台
	1
	

	15
	HIROSS(海洛斯81UA)精密空调
	进行检修拆机、检查、连接管路、补漏焊接、吹扫、电路连接、试压、包保温、排空。系统管路拆检、安装 大修；蒸发器管路补漏、焊接、更换；膨胀阀、电磁阀、分液器、过滤器、毛细管、检修更换．充加制冷剂、调试
	台
	2
	HIROSS(海洛斯)81UA

	16
	HIROSS(海洛斯65UA)精密空调
	进行检修拆机、检查、连接管路、补漏焊接、吹扫、电路连接、试压、包保温、排空。系统管路拆检、安装 大修；蒸发器管路补漏、焊接、更换；膨胀阀、电磁阀、分液器、过滤器、毛细管、检修更换．充加制冷剂、调试
	台
	2
	HIROSS(海洛斯)，65UA

	17
	HIROSS(海洛斯Q17UA)精密空调
	进行检修拆机、检查、连接管路、补漏焊接、吹扫、电路连接、试压、包保温、排空。系统管路拆检、安装 大修；蒸发器管路补漏、焊接、更换；膨胀阀、电磁阀、分液器、过滤器、毛细管、检修更换．充加制冷剂、调试
	台
	1
	HIROSS(海洛斯)，Q17UA

	18
	美的（MAU035T1R1S3）精密空调
	进行检修拆机、检查、连接管路、补漏焊接、吹扫、电路连接、试压、包保温、排空。系统管路拆检、安装 大修；蒸发器管路补漏、焊接、更换；膨胀阀、电磁阀、分液器、过滤器、毛细管、检修更换．充加制冷剂、调试
	台
	2
	美的，MAU035T1R1S3，

	19
	世图兹（SCF121A2）精密空调
	进行检修拆机、检查、连接管路、补漏焊接、吹扫、电路连接、试压、包保温、排空。系统管路拆检、安装 大修；蒸发器管路补漏、焊接、更换；膨胀阀、电磁阀、分液器、过滤器、毛细管、检修更换．充加制冷剂、调试
	台
	4
	世图兹，SCF121A2

	20
	海尔分体立柜式RFD13WD
	进行检修拆机、检查、连接管路、补漏焊接、吹扫、电路连接、试压、包保温、排空。系统管路拆检、安装 大修；蒸发器管路补漏、焊接、更换；膨胀阀、电磁阀、分液器、过滤器、毛细管、检修更换．充加制冷剂、调试
	台
	1
	海尔分体立柜式，RFD13WD（5P）

	21
	新风系统
	进行检修拆机、检查、连接管路、吹扫、电路连接、试压、包保温、排空。系统管路拆检、安装 大修；更换滤网等
	台
	2
	天方，skyway X-50GB


单位：云网安业务部数据中心运营团队                          

项目经理：                         

团队负责人：     

业务部负责人：

      年      月      日

